## Выгрузка товаров
ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ» ИНН 7721399850, КПП 772101001 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru
Хомуты ремонтные (свертные муфты)
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DNN, Комбинация хомутов | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 15 | 1,6 | 21 - 21 | 37 | 0,12 | 1001010101 |  | 287 | 120
| 20 | 1,6 | 26 - 26 | 37 | 0,13 | 1001010102 |  | 288 | 130
| 25 | 1,6 | 33 - 33 | 37 | 0,15 | 1001010103 |  | 289 | 142
| 32 | 1,6 | 45 - 45 | 65 | 0,32 | 1001010104 |  | 290 | 262
| 40 | 1,6 | 48 - 48 | 65 | 0,37 | 1001010105 |  | 291 | 297
| 50 | 1,6 | 60 - 60 | 103 | 1,08 | 1001010106 |  | 292 | 779
| 65 | 1,6 | 76 - 76 | 103 | 1,26 | 1001010107 |  | 293 | 875
Хомут ремонтный оцинк. 2-составной АТКА | 80 | 1,6 | 89 - 89 | 103 | 1,32 | 1001010108 |  | 294 | 954
| 100 | 1,6 | 108 - 108 | 103 | 1,43 | 1001010109 |  | 295 | 712
Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 ℃ id 306 | 125 | 1,6 | 133 - 133 | 103 | 1,79 | 1001010110 |  | 296 | 1180
| 150 | 1,6 | 169 - 169 | 145 | 3,12 | 1001010111 |  | 297 | 1995
| 200 | 1,6 | 219 - 219 | 145 | 3,82 | 1001010112 |  | 298 | 2490
| 250 | 1,0 | 273 - 273 | 145 | 4,9 | 1001010113 |  | 299 | 2580
| 300 | 1,0 | 329 - 329 | 145 | 5,3 | 1001010114 |  | 300 | 2640
| 350 | 0,6 | 377 - 377 | 145 | 0 | 1001010115 |  | 301 | по запросу
| 400 | 0,6 | 426 - 426 | 145 | 6,4 | 1001010116 |  | 302 | по запросу
| 450 | 0,6 | 468 - 468 | 145 | 0 | 1001010117 |  | 303 | по запросу
| 500 | 0,6 | 525 - 525 | 145 | 7,9 | 1001010118 |  | 304 | по запросу
| 600 | 0,6 | 625 - 625 | 145 | 9,6 | 1001010119 |  | 305 | по запросу
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DNN, Комбинация хомутов | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 55 - 65 | 200 | 1,51 | 1001010201 |  | 230 | 1154
| 65 | 1,6 | 72 - 85 | 200 | 1,57 | 1001010202 |  | 231 | 1265
| 80 | 1,6 | 85 - 98 | 200 | 1,69 | 1001010203 |  | 232 | 1340
| 100 | 1,6 | 108 - 118 | 200 | 1,92 | 1001010204 |  | 233 | 1548
| 100 | 1,6 | 113 - 123 | 200 | 1,92 | 1001010228 |  | 387 | 1640
| 125 | 1,6 | 125 - 135 | 200 | 2,04 | 1001010205 |  | 234 | 1705
| 125 | 1,6 | 135 - 145 | 200 | 2,18 | 1001010226 |  | 385 | 1705
Хомут ремонтный нерж. (свертная муфта) АТКА | 150 | 1,6 | 150 - 160 | 200 | 2,18 | 1001010206 |  | 235 | 1820
| 150 | 1,6 | 162 - 175 | 200 | 2,36 | 1001010227 |  | 386 | 1820
Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 ℃ id 229 | 175 | 1,6 | 190 - 210 | 200 | 2,53 | 1001010229 |  | 388 | 2322
| 200 | 1,6 | 215 - 228 | 200 | 2,84 | 1001010207 |  | 236 | 2185
| 250 | 1,6 | 270 - 280 | 200 | 3,2 | 1001010208 |  | 237 | 2670
| 300 | 1,6 | 320 - 330 | 200 | 3,37 | 1001010209 |  | 238 | 2885
| 50 | 1,6 | 55 - 65 | 300 | 2,15 | 1001010210 |  | 239 | 1888
| 65 | 1,6 | 72 - 85 | 300 | 2,35 | 1001010211 |  | 240 | 1969
| 80 | 1,6 | 85 - 98 | 300 | 2,57 | 1001010212 |  | 241 | 2072
| 100 | 1,6 | 108 - 118 | 300 | 2,84 | 1001010213 |  | 242 | 2292
| 100 | 1,6 | 113 - 123 | 300 | 2,84 | 1001010230 |  | 8599 | 2407
| 125 | 1,6 | 125 - 135 | 300 | 3,3 | 1001010231 |  | 8600 | 2520
| 125 | 1,6 | 135 - 145 | 300 | 3,3 | 1001010214 |  | 243 | 2520
| 150 | 1,6 | 150 - 160 | 300 | 3,58 | 1001010232 |  | 8601 | 2735
| 150 | 1,6 | 162 - 175 | 300 | 3,58 | 1001010215 |  | 244 | 2735
| 200 | 1,6 | 215 - 228 | 300 | 4,21 | 1001010216 |  | 245 | 3514
| 250 | 1,6 | 270 - 280 | 300 | 4,57 | 1001010217 |  | 246 | 3995
| 300 | 1,6 | 320 - 330 | 300 | 5,41 | 1001010218 |  | 247 | 4344
| 350 | 1,0 | 367 - 380 | 300 | 8,15 | 1001010219 |  | 248 | 6696
| 400 | 1,0 | 420 - 440 | 300 | 11 | 1001010220 |  | 249 | 6941
| 450 | 1,0 | 465 - 487 | 300 | 3,33 | 1001010221 |  | 250 | 0
| 500 | 0,6 | 520 - 540 | 300 | 14,5 | 1001010222 |  | 251 | 7838
| 600 | 0,6 | 630 - 650 | 300 | 15,5 | 1001010223 |  | 252 | 9179
| 700 | 0,6 | 730 - 750 | 300 | 16,2 | 1001010224 |  | 253 | 10607
| 800 | 0,6 | 825 - 850 | 300 | 20 | 1001010225 |  | 254 | 13995
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DNN, Комбинация хомутов | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 60 - 64 | 250 | 2,15 | 1001010301 |  | 275 | 2916
| 65 | 1,6 | 73 - 80 | 250 | 2,53 | 1001010302 |  | 276 | 3134
| 80 | 1,6 | 88 - 94 | 250 | 2,7 | 1001010303 |  | 277 | 3294
| 100 | 1,6 | 107 - 115 | 250 | 2,8 | 1001010304 |  | 278 | 3544
| 125 | 1,6 | 132 - 140 | 250 | 3,12 | 1001010305 |  | 279 | 3545
| 150 | 1,6 | 158 - 162 | 250 | 3,23 | 1001010306 |  | 280 | 4020
| 200 | 1,6 | 218 - 226 | 250 | 3,91 | 1001010307 |  | 281 | 4990
Хомут ремонтный нержавеющий 2-составной АТКА | 250 | 1,6 | 273 - 289 | 250 | 4,4 | 1001010308 |  | 282 | 5428
| 300 | 1,6 | 320 - 330 | 250 | 4,8 | 1001010309 |  | 283 | 6130
| 400 | 1,6 | 420 - 440 | 250 | 8,17 | 1001010311 |  | 285 | 7658
Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 ℃ id 286
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DNN, Комбинация хомутов | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 60 - 67 | 200 | 4,05 | 1001010401 |  | 266 | 2880
| 65 | 1,6 | 75 - 85 | 200 | 4,07 | 1001010402 |  | 267 | 3070
| 80 | 1,6 | 88 - 98 | 200 | 4,41 | 1001010403 |  | 268 | 3077
| 100 | 1,6 | 108 - 118 | 200 | 4,44 | 1001010404 |  | 269 | 3421
| 100 | 1,6 | 118 - 130 | 200 | 4,5 | 1001010427 |  | 4647 | 3669
| 125 | 1,6 | 130 - 145 | 200 | 4,72 | 1001010405 |  | 270 | 3691
| 150 | 1,6 | 158 - 172 | 200 | 4,89 | 1001010406 |  | 271 | 4243
Хомут ремонтный с чугун. замком АТКА | 200 | 1,6 | 217 - 229 | 200 | 5,36 | 1001010407 |  | 272 | 4526
| 175 | 1,6 | 192 - 204 | 200 |  | 1001010430 |  | 8628 | 0
Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 ℃ id 265 | 225 | 1,6 | 248 - 258 | 200 | 5,49 | 1001010420 |  | 389 | 5544
| 250 | 1,6 | 270 - 280 | 200 | 5,83 | 1001010408 |  | 273 | 5570
| 300 | 1,6 | 332 - 336 | 200 | 6,05 | 1001010429 |  | 4949 | 5943
| 50 | 1,6 | 60 - 67 | 300 | 5,71 | 1001010410 |  | 362 | 4949
| 65 | 1,6 | 75 - 85 | 300 | 5,96 | 1001010411 |  | 364 | 5145
| 80 | 1,6 | 88 - 98 | 300 | 6,15 | 1001010412 |  | 365 | 5183
| 100 | 1,6 | 108 - 118 | 300 | 6,45 | 1001010413 |  | 366 | 5350
| 100 | 1,6 | 118 - 130 | 300 | 6,5 | 1001010428 |  | 4648 | 5639
| 125 | 1,6 | 130 - 145 | 300 | 6,65 | 1001010414 |  | 367 | 5752
| 150 | 1,6 | 158 - 172 | 300 | 6,9 | 1001010415 |  | 368 | 6580
| 175 | 1,6 |  | 300 | 0 | 1001010416 |  | 369 | 0
| 200 | 1,6 | 217 - 229 | 300 | 7,58 | 1001010417 |  | 370 | 7283
| 225 | 1,6 | 248 - 258 | 300 | 8,0 | 1001010421 |  | 397 | 8604
| 250 | 1,6 | 270 - 280 | 300 | 8,32 | 1001010418 |  | 371 | 8663
| 300 | 1,6 | 322 - 336 | 300 | 8,83 | 1001010419 |  | 372 | 8946
| 200 | 1,0 | 217 - 229 | 400 | 10,44 | 1001010422 |  | 399 | 9899
| 225 | 1,0 | 248 - 258 | 400 | 11,28 | 1001010423 |  | 400 | 11155
| 250 | 1,0 | 270 - 280 | 400 | 11,38 | 1001010424 |  | 401 | 11198
| 300 | 1,0 | 313 - 336 | 400 | 12,4 | 1001010425 |  | 402 | 11893
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DNN, Комбинация хомутов | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 350 | 1,4 | 375 - 401 | 300 | 14,34 | 1001010501 | (150+200) | 404 | 13863
| 400 | 1,2 | 400 - 425 | 300 | 14,43 | 1001010502 | (125+225) | 405 | 14356
| 400 | 1,2 | 406 - 430 | 300 | 14,44 | 1001010506 | (150+225) | 410 | 15184
| 400 | 1,2 | 434 - 458 | 300 | 15,3 | 1001010507 | (200+200) | 412 | 14566
| 450 | 1,0 | 465 - 487 | 300 | 15,4 | 1001010503 | (200+225) | 406 | 15887
| 500 | 1,0 | 518 - 538 | 300 | 15,85 | 1001010504 | (225+250) | 407 | 17267
| 500 | 1,0 | 540 - 560 | 300 | 16,2 | 1001010508 | (250+250) | 413 | 17326
Хомут ремонтный с двумя чугун. замками АТКА | 600 | 0,6 | 644 - 672 | 300 | 20,7 | 1001010505 | (300+300) | 408 | 17892
| 300 | 1,0 | 313 - 336 | 400 | 19,72 | 1001010512 | (150+150) | 2970 | 16246
Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 ℃ id 415 | 400 | 1,0 | 400 - 419 | 400 | 20,9 | 1001010513 | (200+200) | 2971 | 21753
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DNN, Комбинация хомутов | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 57 - 65 | 200 | 1,58 | 1001010601 |  | 4894 | 2720
| 65 | 1,6 | 75 - 85 | 200 | 1,70 | 1001010602 |  | 4895 | 2725
| 80 | 1,6 | 88 - 98 | 200 | 1,90 | 1001010603 |  | 4896 | 2735
| 100 | 1,6 | 108 - 118 | 200 | 2 | 1001010604 |  | 4897 | 2745
| 125 | 1,6 | 133 - 145 | 200 | 2,20 | 1001010605 |  | 4907 | 3144
| 150 | 1,6 | 159 - 170 | 200 | 2,45 | 1001010606 |  | 4908 | 3151
| 175 | 1,6 | 192 - 204 | 200 | 2,7 | 1001010619 |  | 8630 | 0
Хомут ремонтный с нерж. замком и ручкой АТКА | 200 | 1,6 | 217 - 229 | 200 | 2,90 | 1001010607 |  | 4909 | 3404
| 225 | 1,6 | 248 - 258 | 200 | 3,1 | 1001010620 |  | 8631 | 0
Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 ℃ id 4893 | 250 | 1,6 | 270 - 283 | 200 | 3,30 | 1001010608 |  | 4910 | 4939
| 300 | 1,6 | 315 - 330 | 200 | 6,00 | 1001010609 |  | 4911 | 4951
| 50 | 1,6 | 57 - 65 | 300 | 1,58 | 1001010610 |  | 4912 | 3437
| 65 | 1,6 | 75 - 85 | 300 | 1,70 | 1001010611 |  | 4913 | 3607
| 80 | 1,6 | 88 - 98 | 300 | 1,90 | 1001010612 |  | 4914 | 3660
| 100 | 1,6 | 108 - 118 | 300 | 2,00 | 1001010613 |  | 4915 | 3857
| 125 | 1,6 | 133 - 145 | 300 | 2,20 | 1001010618 |  | 4920 | 4886
| 150 | 1,6 | 159 - 170 | 300 | 2,45 | 1001010614 |  | 4916 | 4928
| 175 | 1,6 | 192 - 204 | 300 | 4 | 1001010621 |  | 8632 | 0
| 200 | 1,6 | 217 - 229 | 300 | 2,90 | 1001010615 |  | 4917 | 5304
| 225 | 1,6 | 248 - 258 | 300 | 4,9 | 1001010622 |  | 8633 | 0
| 250 | 1,6 | 270 - 283 | 300 | 3,30 | 1001010616 |  | 4918 | 6210
| 300 | 1,6 | 315 - 330 | 300 | 6,00 | 1001010617 |  | 4919 | 6591
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DNN, Комбинация хомутов | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 350 | 1,6 | 376 - 399 | 200 | 5,35 | 1001010701 | 150 + 200 | 4903 | 6555
| 400 | 1,8 | 403 - 428 | 200 | 5,5 | 1001010702 | 125 + 250 | 4904 | 8083
| 400 | 1,6 | 420 - 440 | 200 | 5,65 | 1001010703 | 200 + 200 | 4905 | 6808
| 450 | 1,6 | 487 - 512 | 200 | 6,2 | 1001010707 | 200 + 250 | 4935 | 8343
| 500 | 1,6 | 540 - 566 | 200 | 6,6 | 1001010704 | 250 + 250 | 4906 | 9878
| 550 | 1,6 | 585 - 613 | 200 | 9,3 | 1001010705 | 300 + 250 | 4921 | 11868
| 600 | 1,6 | 630 - 660 | 200 | 12,00 | 1001010706 | 300 + 300 | 4922 | 11882.4
Хомут ремонтный с двумя нержавеющими замками. и ручкой АТКА | 350 | 1,6 | 376 - 399 | 300 | 7,7 | 1001010708 | 150 + 200 | 4936 | 12278.4
| 400 | 1,6 | 403 - 428 | 300 | 8,4 | 1001010709 | 150 + 250 | 4937 | 13365.6
| 400 | 1,6 | 420 - 440 | 300 | 8,65 | 1001010714 | 200 + 200 | 4942 | 10608
Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 ℃ id 4902 | 450 | 1,6 | 487 - 512 | 300 | 9,75 | 1001010710 | 200 + 250 | 4938 | 13816.8
| 500 | 1,6 | 540 - 566 | 300 | 10 | 1001010711 | 250 + 250 | 4939 | 14904
| 550 | 1,6 | 585 - 613 | 300 | 10,5 | 1001010712 | 300 + 250 | 4940 | 15361.2
| 600 | 1,6 | 630 - 660 | 300 | 12 | 1001010713 | 300 + 300 | 4941 | 15818.4
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DNN, Комбинация хомутов | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 57 - 67 | 150 | 1,2 | 1001010801 |  | 255 | 1939
| 65 | 1,6 | 67 - 74 | 150 | 1,3 | 1001010802 |  | 256 | 1945
| 80 | 1,6 | 87 - 98 | 150 | 1,35 | 1001010803 |  | 257 | 2019
| 100 | 1,6 | 108 - 118 | 150 | 1,55 | 1001010804 |  | 258 | 2142
| 50 | 1,6 | 53 - 67 | 200 | 1,5 | 1001010812 |  | 1440 | 2720
| 65 | 1,6 | 75 - 83 | 200 | 1,6 | 1001010813 |  | 1441 | 2725
| 80 | 1,6 | 87 - 98 | 200 | 1,7 | 1001010814 |  | 1442 | 2735
Хомут ремонтный с нерж. замком АТКА | 100 | 1,6 | 108 - 118 | 200 | 1,8 | 1001010815 |  | 1443 | 2745
| 100 | 1,6 | 108 - 118 | 250 | 2,5 | 1001010810 |  | 390 | 3680
Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 ℃ id 264 | 125 | 1,6 | 130 - 140 | 250 | 2,75 | 1001010805 |  | 259 | 3956
| 150 | 1,6 | 159 - 170 | 250 | 2,9 | 1001010806 |  | 260 | 4176
| 175 | 1,6 | 192 - 204 | 250 | 3,3 | 1001010811 |  | 398 | 5022
| 200 | 1,6 | 217 - 229 | 250 | 3,6 | 1001010807 |  | 261 | 5395
| 225 | 1,6 | 244 - 256 | 250 | 3,7 | 1001010821 |  | 1449 | 5836
| 250 | 1,6 | 271 - 283 | 250 | 4,09 | 1001010808 |  | 262 | 6134
| 300 | 1,6 | 315 - 327 | 250 | 4,4 | 1001010809 |  | 263 | 6439
| 100 | 1,6 | 108 - 118 | 300 | 2,9 | 1001010816 |  | 1444 | 3857
| 125 | 1,6 | 108 - 118 | 300 | 3,3 | 1001010822 |  | 8100 | 4886
| 150 | 1,6 | 159 - 170 | 300 | 3,4 | 1001010817 |  | 1445 | 4928
| 200 | 1,6 | 217 - 229 | 300 | 4,9 | 1001010818 |  | 1446 | 5304
| 250 | 1,6 | 271 - 283 | 300 | 4,9 | 1001010819 |  | 1447 | 6210
| 300 | 1,6 | 313 - 336 | 300 | 5,8 | 1001010820 |  | 1448 | 6591
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DNN, Комбинация хомутов | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 350 | 0,63 | 376 - 399 | 250 | 6,5 | 1001010901 | (150+200) | 416 | 9571
| 350 | 0,63 | 384 - 408 | 250 | 6,6 | 1001010906 | (175+175) | 422 | 10044
| 400 | 0,63 | 401 - 423 | 250 | 6,75 | 1001010902 | (125+250) | 417 | 10090
| 400 | 0,63 | 403 - 426 | 250 | 6,6 | 1001010907 | (150+225) | 423 | 10011
| 400 | 0,63 | 409 - 433 | 250 | 6,9 | 1001010908 | (175+200) | 424 | 10417
| 400 | 0,63 | 434 - 458 | 250 | 7,2 | 1001010909 | (200+200) | 425 | 10790
| 450 | 0,63 | 461 - 485 | 250 | 7,3 | 1001010903 | (200+225) | 418 | 11231
Хомут ремонтный с двумя нерж. замками АТКА | 500 | 0,63 | 488 - 512 | 250 | 7,4 | 1001010910 | (225+225) | 426 | 11672
| 500 | 0,63 | 515 - 539 | 250 | 7,7 | 1001010911 | (225+250) | 427 | 11969
Компрессионное (обжимное). Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 ℃ id 421 | 500 | 0,63 | 542 - 566 | 250 | 8 | 1001010904 | (250+250) | 419 | 12268
| 600 | 0,63 | 630 - 654 | 250 | 8,8 | 1001010905 | (300+300) | 420 | 12878
Муфты ремонтные чугунные
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 57 - 65 | 140 | 5,3 | 1001020101 | 40 | 6000
| 80 | 1,6 | 88 - 99 | 225 | 9,75 | 1001020102 | 72 | 6319
| 100 | 1,6 | 107 - 119 | 225 | 11,5 | 1001020103 | 73 | 29950
| 150 | 1,6 | 157 - 171 | 225 | 13,9 | 1001020104 | 74 | 10673
| 200 | 1,6 | 219 - 226 | 310 | 22 | 1001020105 | 75 | 15420
| 250 | 1,6 | 270 - 276 | 310 | 30,4 | 1001020106 | 76 | 21445
| 300 | 1,6 | 320 - 328 | 310 | 37 | 1001020107 | 77 | 33280
Муфта ремонтная чугунная МР АТКА (UU)
Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 39
Узлы соединительные ДРК
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 59 - 72 | 150 | 2,22 | 1001030101 | 123 | 1555
| 65 | 1,6 | 68 - 85 | 150 | 2,5 | 1001030102 | 124 | 1707
| 80 | 1,6 | 88 - 103 | 150 | 3,73 | 1001030103 | 125 | 2135
| 100 | 1,6 | 108 - 128 | 160 | 4,72 | 1001030104 | 126 | 2597
| 125 | 1,6 | 132 - 157 | 170 | 5,14 | 1001030105 | 127 | 3544
| 150 | 1,6 | 159 - 182 | 170 | 6,74 | 1001030106 | 128 | 3770
| 175 | 1,6 | 192 - 210 | 190 | 8,00 | 1001030118 | 395 | 4662
Соединительный узел ДРК АТКА | 200 | 1,6 | 218 - 235 | 190 | 9,6 | 1001030107 | 129 | 5783
| 250 | 1,6 | 250 - 267 | 200 | 13,02 | 1001030108 | 130 | 7965
Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 120 | 250 | 1,6 | 272 - 289 | 200 | 13,5 | 1001030114 | 136 | 8120
| 300 | 1,6 | 315 - 332 | 200 | 15,4 | 1001030109 | 131 | 9234
| 300 | 1,6 | 322 - 339 | 200 | 17 | 1001030115 | 137 | 9480
| 350 | 1,6 | 374 - 391 | 200 | 18 | 1001030110 | 132 | 14173
| 400 | 1,0 | 400 - 429 | 225 | 18,5 | 1001030111 | 133 | 18259
| 400 | 1,0 | 417 - 437 | 225 | 23,4 | 1001030116 | 138 | 15995
| 500 | 1,0 | 500 - 532 | 225 | 37 | 1001030112 | 134 | 25249
| 500 | 1,0 | 526 - 546 | 225 | 37 | 1001030117 | 139 | 26604
| 600 | 1,0 | 630 - 650 | 235 | 43 | 1001030113 | 135 | 32233
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 100 | 1,6 | 99 - 118 | 170 | 4,6 | 1001030201 | 140 | 3132
| 100 | 1,6 | 109 - 133 | 175 | 6,15 | 1001030202 | 141 | 3245
| 125 | 1,6 | 133 - 157 | 175 | 7,85 | 1001030203 | 142 | 4201
| 150 | 1,6 | 157 - 182 | 205 | 9,64 | 1001030204 | 143 | 5146
| 200 | 1,6 | 218 - 242 | 215 | 14,14 | 1001030205 | 144 | 7376
| 250 | 1,6 | 242 - 268 |  |  | 1001030210 | 8637 | 0
| 250 | 1,6 | 266 - 291 | 240 | 18,61 | 1001030206 | 145 | 9363
Соединительный узел ДРК-Макси АТКА | 250 | 1,6 | 280 - 305 | 240 | 20,00 | 1001030209 | 148 | 10292
| 300 | 1,6 | 324 - 350 | 235 | 22,4 | 1001030207 | 146 | 12762
Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 121 | 400 | 1,6 | 436 - 462 | 235 | 35 | 1001030208 | 147 | 22601
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 63 - 63 | 150 | 2,92 | 1001030301 | 149 | 3312
| 65 | 1,6 | 75 - 75 | 159 | 3,33 | 1001030302 | 150 | 5201
| 80 | 1,6 | 90 - 90 | 150 | 4,67 | 1001030303 | 151 | 5295
| 100 | 1,6 | 110 - 110 | 150 | 5,44 | 1001030304 | 152 | 5455
| 150 | 1,6 | 160 - 160 | 175 | 9 | 1001030306 | 154 | 7810
| 200 | 1,6 | 200 - 200 | 180 | 12,8 | 1001030307 | 155 | 11323
| 200 | 1,6 | 225 - 225 | 220 | 16 | 1001030311 | 396 | 15718
Соединительный узел ДРК-Е для ПЭ и ПНД труб АТКА (UR-52) | 250 | 1,6 | 250 - 250 | 300 | 22,3 | 1001030308 | 156 | 28177
| 300 | 1,6 | 315 - 315 | 255 | 32 | 1001030309 | 157 | 29002
Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 122
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 63 | 1,6 | 59 - 73 | 175 | 2,98 | 1001030401 | 8433 | 4800
| 75 | 1,6 | 68 - 85 |  |  | 1001030409 | 8625 | 0
| 90 | 1,6 | 88 - 103 | 175 | 4,52 | 1001030402 | 8434 | 6430
| 110 | 1,6 | 108 - 128 | 175 | 5,65 | 1001030403 | 8435 | 7840
| 160 | 1,6 | 182 - 159 | 220 | 9,98 | 1001030404 | 8436 | 11300
| 200 | 1,6 | 218 - 235 | 265 | 15,71 | 1001030405 | 8437 | 16950
| 225 | 1,6 | 218 - 235 | 265 | 16,28 | 1001030406 | 8438 | 23540
Соединительный узел переходной ДРК-П | 250 | 1,6 | 272 - 289 | 300 | 28,1 | 1001030407 | 8439 | 24380
| 315 | 1,6 | 315 - 332 | 360 | 34,93 | 1001030408 | 8440 | 29920
Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 8441
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 59 - 72 | 170 | 2,89 | 1001030501 | 8517 | 1855
| 65 | 1,6 | 72 - 85 | 170 | 3,5 | 1001030502 | 8518 | по запросу
| 80 | 1,6 | 88 - 103 | 170 | 4,64 | 1001030503 | 8519 | 2760
| 100 | 1,6 | 108 - 128 | 175 | 6 | 1001030504 | 8520 | 3540
| 125 | 1,6 | 132 - 157 | 180 | 6,45 | 1001030505 | 8521 | 3990
| 150 | 1,6 | 159 - 182 | 230 | 8,95 | 1001030506 | 8522 | 5500
| 175 | 1,6 | 192 - 210 | 230 | 9,6 | 1001030507 | 8523 | по запросу
Соединительный узел удлиненный ДРК-Л | 200 | 1,6 | 218 - 235 | 260 | 12,9 | 1001030508 | 8524 | 7935
| 250 | 1,6 | 250 - 267 | 280 | 18,1 | 1001030509 | 8525 | 10860
Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +120 ℃ id 8535 | 250 | 1,6 | 272 - 289 | 280 | 18,1 | 1001030510 | 8526 | по запросу
| 300 | 1,6 | 315 - 332 | 300 | 22,6 | 1001030511 | 8527 | 13590
| 300 | 1,6 | 322 - 339 | 300 | 22,6 | 1001030512 | 8528 | 13590
| 350 | 1,6 | 374 - 391 | 350 | 23,4 | 1001030513 | 8529 | по запросу
| 400 | 1,6 | 400 - 429 | 450 | 42,2 | 1001030514 | 8530 | 25650
| 400 | 1,6 | 417 - 437 | 450 | 42,2 | 1001030515 | 8531 | 25650
| 500 | 1,6 | 500 - 539 | 450 | 67,5 | 1001030516 | 8532 | 39700
| 500 | 1,6 | 526 - 546 | 450 | 67,5 | 1001030517 | 8533 | 39700
| 600 | 1,6 | 630 - 650 | 450 | 83,7 | 1001030518 | 8534 | 49650
Узлы соединительные ПФРК
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 59 - 72 | 100 | 3,31 | 1001040101 | 79 | 1523
| 65 | 1,6 | 68 - 85 | 100 | 3,32 | 1001040102 | 81 | 1782
| 80 | 1,6 | 88 - 103 | 105 | 4,05 | 1001040103 | 82 | 2174
| 100 | 1,6 | 108 - 128 | 105 | 5,63 | 1001040104 | 83 | 2662
| 125 | 1,6 | 132 - 157 | 105 | 6,05 | 1001040105 | 84 | 3484
| 150 | 1,6 | 159 - 182 | 105 | 8,03 | 1001040106 | 85 | 3963
| 175 | 1,6 | 192 - 210 | 105 | 9,48 | 1001040118 | 384 | 5147
Соединительный узел ПФРК АТКА | 200 | 1,6 | 218 - 235 | 105 | 10 | 1001040107 | 86 | 5150
| 250 | 1,6 | 250 - 267 | 105 | 15,48 | 1001040108 | 87 | 8848
Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 80 | 250 | 1,6 | 272 - 289 | 115 | 14,72 | 1001040115 | 94 | 7117
| 300 | 1,6 | 315 - 332 | 115 | 19,36 | 1001040109 | 88 | 9319
| 300 | 1,6 | 322 - 339 | 115 | 18,43 | 1001040116 | 95 | 9574
| 350 | 1,6 | 374 - 391 | 115 | 24,73 | 1001040110 | 89 | 16206
| 400 | 1,6 | 417 - 437 | 130 | 28 | 1001040111 | 90 | 15011
| 450 | 1,6 | 480 - 500 | 130 | 30 | 1001040112 | 91 | 24988
| 500 | 1,0 | 526 - 546 | 200 | 59 | 1001040113 | 92 | 32560
| 600 | 1,0 | 630 - 650 | 200 | 60 | 1001040114 | 93 | 40359
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 100 | 1,6 | 99 - 118 | 100 | 5,69 | 1001040201 | 99 | 3201
| 100 | 1,6 | 109 - 133 | 105 | 6,04 | 1001040208 | 355 | 3259
| 125 | 1,6 | 133 - 157 | 105 | 9,6 | 1001040202 | 100 | 5612
| 150 | 1,6 | 157 - 182 | 110 | 9,82 | 1001040203 | 101 | 5615
| 200 | 1,6 | 218 - 242 | 120 | 13,93 | 1001040204 | 102 | 7414
| 250 | 1,6 | 242 - 268 | 120 | 14,95 | 1001040210 | 8626 | 8848
| 250 | 1,6 | 266 - 291 | 120 | 17,51 | 1001040205 | 103 | 9556
Соединительный узел ПФРК-Макси АТКА | 250 | 1,6 | 280 - 305 | 120 | 22,1 | 1001040209 | 356 | 10683
| 300 | 1,6 | 324 - 350 | 140 | 25,88 | 1001040206 | 104 | 12049
Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 97 | 400 | 1,6 | 439 - 462 | 160 | 44,15 | 1001040207 | 105 | 19930
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 63 - 63 | 90 | 3,43 | 1001040301 | 106 | 2310
| 65 | 1,6 | 75 - 75 | 90 | 4,02 | 1001040302 | 107 | 3003
| 80 | 1,6 | 90 - 90 | 90 | 4,8 | 1001040303 | 108 | 3702
| 100 | 1,6 | 110 - 110 | 100 | 5,52 | 1001040304 | 109 | 4043
| 150 | 1,6 | 160 - 160 | 103 | 9,27 | 1001040306 | 111 | 5770
| 200 | 1,6 | 200 - 200 | 120 | 12,5 | 1001040307 | 112 | 8495
| 200 | 1,6 | 225 - 225 | 120 | 13,6 | 1001040315 | 357 | 8510
Соединительный узел ПФРК-Е для ПЭ и ПНД труб АТКА (UR-51) | 250 | 1,6 | 250 - 250 | 130 | 18.7 | 1001040308 | 113 | 10980
| 250 | 1,6 | 280 - 280 | 130 | 20,96 | 1001040305 | 110 | 20054
| 300 | 1,6 | 315 - 315 | 135 | 26.1 | 1001040309 | 114 | 14510
Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 98 | 400 | 1,6 | 400 - 400 | 180 | 47,5 | 1001040311 | 116 | 38420
| 500 | 1,6 | 500 - 500 | 195 | 60 | 1001040313 | 118 | 48319
| 500 | 1,6 | 560 - 560 | 180 | 64 | 1001040316 | 1439 | 52052
| 600 | 1,6 | 630 - 630 | 185 | 68,1 | 1001040314 | 119 | 55597
Фланцы фиксирующие
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 63 - 63 | 53 | 1,82 | 1001050101 | 307 | 697
| 65 | 1,6 | 75 - 75 | 57 | 2,04 | 1001050102 | 308 | 929
| 80 | 1,6 | 90 - 90 | 62 | 2,49 | 1001050103 | 309 | 1162
| 100 | 1,6 | 110 - 110 | 65 | 3,03 | 1001050104 | 310 | 1335
| 125 | 1,6 | 125 - 125 | 70 | 4,11 | 1001050105 | 311 | 1451
| 125 | 1,6 | 140 - 140 | 70 | 4,31 | 1001050107 | 393 | 1568
| 150 | 1,6 | 160 - 160 | 79 | 5,38 | 1001050106 | 312 | 2438
Фланец фиксирующий для ПВХ труб АТКА
Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, пар, нейтральные жидкости. От -20 до +110 ℃ id 313
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 63 - 63 | 53 | 1,86 | 1001050201 | 315 | 1100
| 65 | 1,6 | 75 - 75 | 57 | 2,01 | 1001050202 | 316 | 1528
| 80 | 1,6 | 90 - 90 | 62 | 2,52 | 1001050203 | 317 | 1956
| 100 | 1,6 | 110 - 110 | 65 | 3,13 | 1001050204 | 318 | 2200
| 125 | 1,6 | 125 - 125 | 70 | 4,18 | 1001050205 | 319 | 2689
| 125 | 1,6 | 140 - 140 | 70 | 4,48 | 1001050207 | 394 | 2899
| 150 | 1,6 | 160 - 160 | 79 | 5,55 | 1001050206 | 320 | 4424
Фланец фиксирующий для ПЭ труб (с фиксир. кольцом) АТКА
Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 314
Врезные отводы и седловые хомуты (седелки врезные)
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DN2 | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 80 | 1,6 | 88 - 98 | 115 | 4,65 | 1001060101 | 50 | 325 | 7689
| 100 | 1,6 | 108 - 118 | 115 | 4,73 | 1001060102 | 50 | 326 | 9580
| 125 | 1,6 | 133 - 144 | 115 | 4,83 | 1001060103 | 50 | 327 | 11341
| 150 | 1,6 | 159 - 170 | 115 | 4,93 | 1001060104 | 50 | 328 | 11573
| 175 | 1,6 | 191 - 200 | 115 | 5,08 | 1001060105 | 50 | 329 | 13198
| 200 | 1,6 | 216 - 225 | 115 | 5,23 | 1001060106 | 50 | 330 | 14230
| 225 | 1,6 | 241 - 250 | 115 | 5,38 | 1001060114 | 50 | 373 | 14334
Отвод хомутовый фланцевый (седелка) АТКА | 250 | 1,6 | 267 - 280 | 115 | 5,53 | 1001060107 | 50 | 331 | 16759
| 300 | 1,6 | 315 - 326 | 115 | 5,73 | 1001060108 | 50 | 332 | 24875
| 225 | 1,6 | 241 - 250 | 115 | 9,9 | 1001060115 | 80 | 374 | 15568
Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 324 | 250 | 1,6 | 267 - 280 | 140 | 10,26 | 1001060117 | 80 | 376 | 15710
| 300 | 1,6 | 315 - 326 | 140 | 10,86 | 1001060119 | 80 | 378 | 16086
| 200 | 1,6 | 206 - 233 | 140 | 10,40 | 1001060121 | 100 | 8082 | 17074
| 225 | 1,6 | 241 - 250 | 140 | 10,52 | 1001060116 | 100 | 375 | 17391
| 250 | 1,6 | 267 - 280 | 135 | 10,82 | 1001060118 | 100 | 377 | 18741
| 300 | 1,6 | 315 - 326 | 140 | 11,42 | 1001060120 | 100 | 379 | 26209
| 350 | 1,6 | 355 - 368 | 135 | 11,5 | 1001060109 | 100 | 333 | 25499
| 400 | 1,6 | 428 - 438 | 135 | 12,1 | 1001060110 | 100 | 334 | 34510
| 500 | 1,6 | 530 - 540 | 135 | 13 | 1001060112 | 100 | 336 | 38211
| 600 | 1,6 | 610 - 647 | 135 | 13,9 | 1001060113 | 100 | 337 | 39474
| 300 | 1,6 | 313 - 338 | 310 | 11,42 | 1001060124 | 150 | 8427 | 24087
| 400 | 1,6 | 418 - 443 | 380 | 12,5 | 1001060125 | 150 | 8428 | 37705
| 500 | 1,6 | 508 - 532 | 448 | 13,00 | 1001060126 | 150 | 8429 | 41369
| 600 | 1,6 | 610 - 647 | 560 | 13,9 | 1001060127 | 150 | 8430 | 42718
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DN2 | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 80 | 1,6 | 80 - 105 |  | 2,02 | 1001060201 | 25 | 339 | 2891
| 100 | 1,6 | 105 - 130 |  | 2.05 | 1001060210 | 25 | 381 | 2911
| 125 | 1,6 | 125 - 150 |  | 1,77 | 1001060211 | 25 | 382 | 2928
| 150 | 1,6 | 155 - 180 |  | 1,8 | 1001060212 | 25 | 383 | 2946
| 100 | 1,6 | 105 - 130 | 80 | 1.75 | 1001060202 | 50 | 340 | 2959
| 125 | 1,6 | 125 - 150 | 80 | 2,07 | 1001060203 | 50 | 341 | 2968
| 150 | 1,6 | 155 - 180 | 80 | 2,1 | 1001060204 | 50 | 342 | 2979
Отвод хомутовый муфтовый (седелка) АТКА | 200 | 1,6 | 220 - 240 | 80 | 1,97 | 1001060206 | 50 | 344 | 2986
| 225 | 1,6 | 240 - 250 | 80 | 2 | 1001060209 | 50 | 380 | 2995
| 250 | 1,6 | 260 - 280 | 80 | 2,03 | 1001060207 | 50 | 345 | 3002
Компрессионное (обжимное), Муфтовое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 338 | 300 | 1,6 | 315 - 335 | 80 | 2,16 | 1001060208 | 50 | 346 | 3007
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | DN2 | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 160 | 1,6 | 160 - 160 | 230 | 23 | 1001060303 | 100 | 8079 | 17308
| 200 | 1,6 | 200 - 200 | 230 | 25 | 1001060301 | 100 | 8077 | 18156
| 225 | 1,6 | 225 - 225 | 230 | 26 | 1001060302 | 100 | 8078 | 18771
| 250 | 1,6 | 250 - 250 | 230 | 32 | 1001060305 | 100 | 8432 | 22627
| 315 | 1,6 | 315 - 315 | 300 | 43 | 1001060304 | 100 | 8080 | 31322
| 400 | 1,6 | 400 - 400 | 365 | 48 | 1001060306 | 100 | 8495 | 40998
| 500 | 1,6 | 500 - 500 | 405 | 50 | 1001060307 | 100 | 8496 | 50192
Отвод двусоставной фланцевый (седелка) для ПЭ/ПВХ АТКА | 630 | 1,6 | 630 - 630 |  | 54 | 1001060308 | 100 | 8623 | 65000
| 630 | 1,6 | 630 - 630 |  | 57 | 1001060309 | 150 | 8624 | 70000
Компрессионное (обжимное), Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 8081
Вставки демонтажные
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,0 |  | 180 | 11 | 1001070103 | 71 | 5300
| 65 | 1,0 |  | 180 | 13 | 1001070104 | 175 | по запросу
| 80 | 1,0 |  | 200 | 18 | 1001070105 | 176 | 8690
| 100 | 1,0 |  | 200 | 22 | 1001070106 | 177 | 9350
| 125 | 1,0 |  | 200 | 28 | 1001070107 | 178 | 13970
| 150 | 1,0 |  | 200 | 30 | 1001070108 | 179 | 14280
| 200 | 1,0 |  | 220 | 43 | 1001070109 | 180 | 18690
Демонтажная вставка АТКА | 250 | 1,0 |  | 220 | 54 | 1001070110 | 181 | 25450
| 300 | 1,0 |  | 220 | 76 | 1001070111 | 182 | 32330
Фланцевое. Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 36 | 350 | 1,0 |  | 230 | 94 | 1001070112 | 183 | по запросу
| 400 | 1,0 |  | 230 | 126 | 1001070113 | 184 | 55770
| 450 | 1,0 |  | 250 | 145 | 1001070114 | 185 | по запросу
| 500 | 1,0 |  | 260 | 162 | 1001070115 | 186 | 68690
| 600 | 1,0 |  | 260 | 211 | 1001070116 | 187 | 89520
| 700 | 1,0 |  | 260 | 254 | 1001070117 | 188 | по запросу
| 800 | 1,0 |  | 290 | 339 | 1001070118 | 189 | по запросу
| 900 | 1,0 |  | 290 | 439 | 1001070119 | 190 | по запросу
| 1000 | 1,0 |  | 290 | 518 | 1001070120 | 191 | по запросу
| 1200 | 1,0 |  | 320 | 679 | 1001070121 | 192 | по запросу
| 1400 | 1,0 |  | 360 | 1283 | 1001070122 | 193 | по запросу
| 1600 | 1,0 |  | 390 | 1579 | 1001070123 | 194 | по запросу
| 40 | 1,6 |  | 180 | 9,5 | 1001070124 | 195 | по запросу
| 50 | 1,6 |  | 180 | 11 | 1001070125 | 196 | по запросу
| 65 | 1,6 |  | 180 | 13 | 1001070126 | 197 | по запросу
| 80 | 1,6 |  | 200 | 18 | 1001070127 | 198 | по запросу
| 100 | 1,6 |  | 200 | 22 | 1001070128 | 199 | по запросу
| 125 | 1,6 |  | 200 | 28 | 1001070129 | 200 | по запросу
| 150 | 1,6 |  | 200 | 30 | 1001070130 | 201 | по запросу
| 200 | 1,6 |  | 220 | 43 | 1001070131 | 202 | 20430
| 250 | 1,6 |  | 230 | 55 | 1001070132 | 203 | 28980
| 300 | 1,6 |  | 250 | 84 | 1001070133 | 204 | 38650
| 350 | 1,6 |  | 260 | 107 | 1001070134 | 205 | по запросу
| 400 | 1,6 |  | 270 | 148 | 1001070166 | 391 | 59540
| 450 | 1,6 |  | 270 | 183 | 1001070135 | 206 | по запросу
| 500 | 1,6 |  | 280 | 206 | 1001070136 | 207 | 95890
| 600 | 1,6 |  | 300 | 272 | 1001070137 | 208 | 138420
| 700 | 1,6 |  | 300 | 337 | 1001070138 | 209 | по запросу
| 800 | 1,6 |  | 320 | 408 | 1001070139 | 210 | по запросу
| 900 | 1,6 |  | 320 | 523 | 1001070140 | 211 | по запросу
| 1000 | 1,6 |  | 340 | 616 | 1001070162 | 351 | по запросу
| 1200 | 1,6 |  | 360 | 867 | 1001070163 | 352 | по запросу
| 1400 | 1,6 |  | 380 | 1360 | 1001070164 | 353 | по запросу
| 40 | 2,5 |  | 200 | 10 | 1001070141 | 212 | по запросу
| 50 | 2,5 |  | 200 | 12 | 1001070142 | 213 | по запросу
| 65 | 2,5 |  | 200 | 18 | 1001070143 | 214 | по запросу
| 80 | 2,5 |  | 200 | 25 | 1001070144 | 215 | по запросу
| 100 | 2,5 |  | 220 | 32 | 1001070145 | 216 | по запросу
| 125 | 2,5 |  | 220 | 43 | 1001070146 | 217 | по запросу
| 150 | 2,5 |  | 230 | 52 | 1001070147 | 218 | по запросу
| 200 | 2,5 |  | 230 | 76 | 1001070148 | 219 | по запросу
| 250 | 2,5 |  | 250 | 108 | 1001070149 | 220 | по запросу
| 300 | 2,5 |  | 250 | 129 | 1001070150 | 221 | по запросу
| 350 | 2,5 |  | 270 | 196 | 1001070151 | 222 | по запросу
| 500 | 2,5 |  | 300 | 290 | 1001070167 | 392 | по запросу
| 450 | 2,5 |  | 280 | 281 | 1001070153 | 224 | по запросу
| 400 | 2,5 |  | 280 | 212 | 1001070152 | 223 | по запросу
| 600 | 2,5 |  | 320 | 389 | 1001070154 | 225 | по запросу
| 700 | 2,5 |  | 340 | 509 | 1001070155 | 226 | по запросу
| 800 | 2,5 |  | 360 | 690 | 1001070156 | 227 | по запросу
| 900 | 2,5 |  | 380 | 920 | 1001070157 | 228 | по запросу
| 1000 | 2,5 |  | 400 | 1257 | 1001070158 | 347 | по запросу
| 1200 | 2,5 |  | 450 | 1870 | 1001070159 | 348 | по запросу
Ремонтные доуплотнения
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 | 62 - 68 |  | 3,77 | 1001080101 | 160 | 2013
| 80 | 1,6 | 94 - 100 |  | 8,9 | 1001080103 | 162 | 3659
| 100 | 1,6 | 114 - 120 |  | 10,19 | 1001080104 | 163 | 5326
| 150 | 1,6 | 166 - 173 |  | 12,32 | 1001080106 | 165 | 6694
| 200 | 1,6 | 217 - 224 |  | 13,46 | 1001080107 | 166 | 8154
| 250 | 1,6 | 270 - 276 |  | 18,15 | 1001080108 | 167 | 10983
| 300 | 1,6 | 321 - 328 |  | 20,07 | 1001080109 | 168 | 11802
Доуплотнитель раструбных соединений (РУРС) АТКА | 400 | 1,6 | 424 - 431 |  | 35,39 | 1001080111 | 170 | 15539
| 500 | 1,6 | 527 - 534 |  | 41,69 | 1001080113 | 172 | 20733
| 600 | 1,6 | 630 - 638 |  | 53,06 | 1001080114 | 173 | 26460
Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 174
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 100 | 1,6 | 114 - 120 | 300 | 11 | 1001080201 | 4898 | 8925
| 150 | 1,6 | 166 - 173 | 305 | 15 | 1001080202 | 4899 | 12337
| 200 | 1,6 | 217 - 224 | 310 | 20 | 1001080203 | 4900 | 16719
Панцирь раструбных соединений (РПРС) АТКА
Компрессионное (обжимное). Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды. От -20 до +110 ℃ id 4901