# ООО «ХХХ»

_________________________________________________________________________

Место нахождение: ООО "ХХХ", ИНН4305188731\430501001, 650056, Россия, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 4-а, р/с 40702810926000015558 филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Кемерово,БИК 043207783,корр/с 30101810200000000612

(8424) 40-62-18, mail: arma@torg.ru

___________________________________________________________________________

Утверждаю

И.О. главного инженера

ООО «ХХХ»

___________________   С.В. Пронских

15.01.2019 г.

г. Кемерово                                                                                    15 января  2019 г.

АКТ

Входного контроля клапанов эл/магн. 15кч888р СВМ Ду50 Ру16 24В

##### Комиссия в составе: начальник склада Х.Ц.Назминов, инженер по ремонту А.С. Коршунов, мастер КЭР И.К. Тополев произвели входной контроль клапанов эл/магн. 15кч888р СВМ Ду50 Ру16 24В количестве 2-х штук.

При осмотре выявлены следующие замечания:

- Погнут шток одного из клапанов. Не проворачивается штурвал.

- Один из клапанов закрывается негерметично. Повреждено седло клапана.

Решение комиссии:

Один клапан эл/магн. 15кч888р СВМ Ду50 Ру16 24В к эксплуатации не пригоден.

начальник склада               _________                     Х.Ц.Назминов

инженер по ремонту          _________                     А.С. Коршунов

мастер КЭР                         _________                     И.К. Тополев

# Text boxes

место для печати